##### Exp. 12

Aparato de Conductividad Térmica

# Equipo Necesario

- Generador de vapor que otorgará aproximadamente 10 gr. por minuto (modelo de PASCO TD-8556A).

- Congelador.

- Contenedor para el hielo derretido (un cono de papel).

- Balanza para pesar el agua recolectada (puedes recolectar el agua en un matraz graduado, pero tus resultados serán menos precisos).

- Contenedor para recolectar vapor condensado.

- Vaselina

Midiendo la conductividad térmica

- Llena el molde para hielo con agua y congélala. No congelar el agua con la tapa en la jarra. (unas pocas gotas de un detergente que no haga espuma en el agua antes de congelarla ayudarán a que el agua fluya mas libremente cuando se está derritiendo, y no afectará significativamente los resultados).

- Rocía la jarra debajo del agua tibia para que el hielo se desprenda del molde.

Nota: No intentes sacar el hielo fuera del molde.

- Mide y registra h, el grosor del material de muestra.

- Arma el material de muestra sobre la cámara de vapor como se muestra en la figura 2.

Figura2

Nota: Asegúrate que el material de muestra se dirija en contra del canal de agua para que el agua no escurra, luego ajusta los tornillos. Un poquito de vaselina entre la muestra y el canal ayudarán a crear un buen sello.

- Mide el diámetro del bloque de hielo. Registra este valor como d1. Coloca el hielo arriba de la muestra como se ve en la figura 2. No mover el hielo pero asegúrate que el hielo pueda moverse libremente en el molde. Simplemente coloca la parte abierta contra la muestra, y deja que el hielo se deslice durante el experimento.

- Deja el hielo por varios minutos para que empiece a derretirse y esté en contacto directo con la muestra. (no tomes datos antes de que el hielo empiece a derretirse, porque puede estar a una temperatura menor que 0° C ).

- Obtén datos para determinar la razón de derretimiento ambiental del hielo, como sigue:

  - Determina la masa de un contenedor pequeño usado para recolectar el hielo derretido y regístralo.

  - Recolecta el hielo derretido en un contenedor para un tiempo medido ta (aprox. 10min.)

  - Determina la masa del contenedor mas el agua y regístralo.

  - Resta tu primera medición de masa de tu segunda para determinar mwa, la masa del hielo derretido.

- Haz que corra vapor a la cámara de vapor. Deja que el vapor corra por varios minutos hasta que la temperatura se estabilice, para que el flujo de calor sea constante. (coloca un contenedor debajo del drenaje debajo de la cámara de vapor, para recolectar el agua que escapa de la cámara).

- Vacía el cono de papel usado para recolectar el hielo derretido. Repite el paso 7. pero esta vez con el vapor corriendo hacia la cámara de vapor. Como antes, registra mw, la masa del hielo derretido, y t, el tiempo que tarda el hielo en derretirse (5 a 10 min.)

- Vuelve a medir el diámetro del bloque de hielo y registra el valor como d2.

# Datos y Cálculos

- Toma el promedio de d1 y d2 para determinar davg, el diámetro promedio del hielo durante el experimento.

- Usa tu valor de davg  para determinar A, el área sobre la cual el flujo de calor entre el hielo y la cámara de vapor tuvo lugar. (considera que A es sólo el área de contacto entre el hielo y el material de muestra.)

- Divide mwa por ta y mw por t para determinar Ra y R, las razones a la cual el hielo se derritió antes y después de que se prendió el vapor.

- Resta Ra  de R, para determinar R0, la razón a la cual el hielo se derritió  debido al a diferencia de temperatura solamente.

- Calcule K, la conductividad de la muestra:

K(cal cm/cm^2 seg) =

T = Punto de evaporación del agua (100C al nivel del mar) - 0C.

## Tabla de datos y calculos

| h | d1 | d2 | ta | mwa | t | mw | davg | A | Ra | R | R0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(R0)(80cal/gm)(h)

(A)(T);

## VALORES  ACEPTADOS

| Sustancia | Cal*cm/cm^2*seg*C | Watt*m/m^2*K |
| --- | --- | --- |
| Masonite | 1.13 x 10 -4 | 0.047 |
| Madera (pino) | 206-3.3 x 10 -4 | 0.11 – 0.14 |
| Lexan | 4.6 x 10 -4 | 0.19 |
| Tabla roca | 10.3 x 10 -4 | 0.43 |
| Vidrio | 17.2 – 20.6 x 10 -4 | 0.72 – 0.86 |