##### Exp. 11

##### DILATACIÓN LINEAL

I.- Objetivos

• Corroborar la variación de longitud de los materiales expuestos a un cambio de temperatura.

• Medir la dilatación lineal (en una dirección) de distintos materiales.

II.-   Equipo y material empleado

1 Equipo completo para medir la dilatación lineal

1 Cubeta de agua a temperatura constante

1 Termómetro

1 Varilla de Aluminio

1 Varilla de Bronce

1 Varilla de Cobre

1 Varilla de Hierro

III.-   Teoría

El cambio de temperatura de un cuerpo produce un cambio de su volumen. Los cuerpos se dilatan o contraen dependiendo del signo del cambio de su temperatura.

En el laboratorio se utilizarán cuerpos rígidos (Varillas) para medir la dilatación como un cambio de la longitud. La cantidad física que mide la relación entre la dilatación lineal y la variación de temperatura se denomina coeficiente de dilatación lineal (α) y corresponde a la constante de proporcionalidad que relaciona el cambio de longitud de un cuerpo (L) con el cambio de temperatura (T) :

L/ Lo = . α T ,

donde Lo corresponde a la longitud de referencia, respecto de la cual se miden los cambios de longitud.

### IV.-  Diseño del experimento

En esta experiencia se dispondrá de 4 varillas (Aluminio, Cobre, Bronce y Hierro). Las varillas se colocarán en el interior del dilatómetro, con uno de los extremos fijos y el otro libre para permitir el cambio de su longitud. En este experimento mediremos el cambio de la longitud mediante un reloj comparador, el cual posee una precisión de una centésima de centímetro (ver figura 1).

Figura 1 Reloj comparador para medir dilatación de la varilla

El tubo del dilatómetro se encuentra conectado a una bomba de la cubeta de temperatura constante, mediante la cual se hará circular agua a distintas temperaturas a través de la varilla. Para variar la temperatura del sistema se puede hacer desde la perilla de temperatura.

Mediante una manguera se conecta el agua contenida en la cubeta, que la impulsa por el tubo y la regresa a la cubeta, lográndose así un sistema de circulación de agua que permite regular y controlar la temperatura del tubo.

V.-   Desarrollo del experimento

1. Conecte el termómetro y verifique en la ventana correspondiente la medición de temperatura.

2. Una vez  conectado el termómetro encienda la cubeta de agua para revolver bien el agua hasta homogenizar la temperatura de la mezcla observan-do la medición de temperatura. Mantenga la perilla de la temperatura a bajos valores en la cubeta.

3. Una vez estabilizada la temperatura del agua, encienda la bomba, con lo que se hará circular el agua por medio de los tubos e incremente lentamente la temperatura de la cubeta.

4. Realice una tabla de mediciones de Temperatura [ºC] y Dilatación [mm], para incrementos de temperatura de  5 [ºC] para cada una de las varillas.

No olvide que el cambio de temperatura se logra mediante la introducción manual de la temperatura (perilla de la cubeta). que se desea obtener en la ventana Control Temperatura, ya que, una vez ingresada, el siste-

Sea cuidadoso y riguroso en las mediciones de temperatura y dilatación, ya que si se realizan de buena forma pueden obtenerse resultados muy cercanos a los tabulados.

VI.-   Discusión y conclusiones

Una vez obtenidos todos los datos de temperatura, dilatación y la longitud inicial de las 4 varillas, realice un gráfico de L/Lo en función de . T[Cº].

Trace la mejor recta para cada una de las curvas y obtenga la ecuación de la recta. Es importante que identifique claramente a cual varilla corresponde cada curva y su respectiva ecuación de mejor recta. Usted debiera poder corroborar los datos obtenidos con sus conocimientos.

¿Qué puede decir de los datos obtenidos de la gráfica? ¿A qué corresponden? ¿Se parecen a los posibles valores teóricos esperados? ¿Por qué?

Responda estas preguntas y agregue sus propias observaciones en las conclusiones finales del informe.